**Rutin för vatten**

**Syfte**:
Säkerställa att vatten som används i verksamheten, både för livsmedelshantering och till rengöring uppfyller gällande lagstiftning

**Omfattning**: Allt vatten för livsmedelshantering och rengöring

**Ansvarig för att rutinen följs**:……………………………………………

**Dokumentation**:

- avvikelserapporter från underhållskontroller

- analyssvar från mikrobiologisk analys

- visuell rengöringskontroll

**Beskrivning**:

Kontroll av tappkranar (även anordningar för dosering av läsk och vatten från syrupanläggning), packningar, slangar och övriga installationer görs i samband med underhållsronder (se rutin för underhåll).

Rengöring av kranar/munstycken mm sker enligt rengöringsprogram

Tillverkning av is sker i verksamheten □ ja □ nej

**Tester/utvärdering:**

Mikrobiell analys av vatten/egentillverkad is: ….prover…gånger per år